## Oficinas (2) (hidden)
Actualizado | [6 empty] | Programar columna "DO" en Notes
2017-11-15
DescAG=" |  |  | ";" | ";
Nombre BBDD | Nombre Oficina | Branch | Dirección | Nº | Estatus | Comentarios | @IF(
DC | DC |  | FD |  | Central Services | Dirección de compras | DescAG="DC";"FD";
DEF | DEF |  | FD |  | Central Services | FD | DescAG="DEF";"FD";
PLM IE | PLM IE |  | EI/REP |  | Central Services |  | DescAG="PLM IE";"EI/REP";
PLM IE MAN | PLM IE MAN |  | EI/REP |  | Central Services |  | DescAG="PLM IE MAN";"EI/REP";
PLM IE MOD | PLM IE MOD |  | NI/MOD |  | Central Services |  | DescAG="PLM IE MOD";"NI/MOD";
PLM NI | PLM NI |  | NI/MOD |  | Central Services |  | DescAG="PLM NI";"NI/MOD";
DRH | Recursos Humanos |  | HR |  | Central Services | D.Recursos Humanos | DescAG="DRH";"HR";
PRL | Prevención |  | HR |  | Central Services |  | DescAG="PRL";"HR";
DCT | DCS |  | TD |  | Central Services | D.Calidad Total | DescAG="DCT";"TD";
DCS | DCS |  | TD |  | Central Services | D.Calidad Total | DescAG="DCS";"TD";
DO | DTD |  | TD |  | Central Services | D. de Operaciones/ D. Técnica | DescAG="DO";"TD";
MDC SW | MDC SW |  | TD |  | Central Services | Centro de diseño & Modernización EU SUROESTE | DescAG="MDC SW";"TD";
MDCSW | MDC SW |  | TD |  | Central Services | Centro de diseño & Modernización EU SUROESTE | DescAG="MDCSW";"TD";
Oviedo | Oviedo | Asturias | OD1 | 1906 | Branch |  | DescAG="Oviedo";"OD1";
Gijón | Gijón | Asturias | OD1 | 1912 | Sales Office |  | DescAG="Gijón";"OD1";
Coruña | La Coruña | Galicia | OD1 | 1901 | Sales Office | La Coruña | DescAG="Coruña";"OD1";
Lugo | Lugo | Galicia | OD1 | 1902 | Service Point |  | DescAG="Lugo";"OD1";
Vigo | Vigo | Galicia | OD1 | 1903 | Branch |  | DescAG="Vigo";"OD1";
Orense | Orense | Galicia | OD1 | 1904 | Service Point |  | DescAG="Orense";"OD1";
Pontevedra | Pontevedra | Galicia | OD1 | 1905 | Service Point |  | DescAG="Pontevedra";"OD1";
León | León | León | OD1 | 1907 | OD |  | DescAG="León";"OD1";
Salamanca | Salamanca | León | OD1 | 1908 | Sales Office |  | DescAG="Salamanca";"OD1";
Zamora | Zamora | León | OD1 | 1909 | Service Point |  | DescAG="Zamora";"OD1";
Valladolid | Valladolid | León | OD1 | 1910 | Sales Office |  | DescAG="Valladolid";"OD1";
Palencia | Palencia | León | OD1 | 1911 | Service Point |  | DescAG="Palencia";"OD1";
Burgos | Burgos | País Vasco / Cantabria | OD1 | 1917 | Sales Office |  | DescAG="Burgos";"OD1";
País Vasco | Vizcaya | País Vasco / Cantabria | OD1 | 1918 | Branch | Norte/Vizcaya/Bilbao | DescAG="País Vasco";"OD1";
San Sebastián | Guipuzcoa | País Vasco / Cantabria | OD1 | 1919 | Service Point | Guipuzcoa | DescAG="San Sebastián";"OD1";
Alava | Álava | País Vasco / Cantabria | OD1 | 1920 | Service Point | Álava | DescAG="Alava";"OD1";
Santander | Santander | País Vasco / Cantabria | OD1 | 1921 | Sales Office | Cantabria | DescAG="Santander";"OD1";
Aviles | Avilés |  | OD1 | 1974 | (Closed) | (Local en venta) | DescAG="Aviles";"OD1";
Santiago | Santiago de Compostela |  | OD1 | 19011 | (Closed) | 1 jefe de zona y 5 técnicos | DescAG="Santiago";"OD1";
Segovia | Segovia |  | OD1 |  | (Closed) |  | DescAG="Segovia";"OD1";
Zaragoza | Zaragoza | Aragón | OD2 | 1913 | Branch |  | DescAG="Zaragoza";"OD2";
Huesca | Huesca | Aragón | OD2 | 1914 | Service Point |  | DescAG="Huesca";"OD2";
Badajoz | Badajoz | Extremadura / La Mancha | OD2 | 1957 | Branch | Badajoz | DescAG="Badajoz";"OD2";
Extremadura | Badajoz | Extremadura / La Mancha | OD2 | 1957 | Branch | Badajoz | DescAG="Extremadura";"OD2";
Cáceres | Cáceres | Extremadura / La Mancha | OD2 | 1958 | Sales Office |  | DescAG="Cáceres";"OD2";
Ciudad Real | Ciudad Real | Extremadura / La Mancha | OD2 | 1960 | Sales Office | Ciudad Real | DescAG="Ciudad Real";"OD2";
La Mancha | Ciudad Real | Extremadura / La Mancha | OD2 | 1960 | Sales Office | Ciudad Real | DescAG="La Mancha";"OD2";
Cuenca | Cuenca | Extremadura / La Mancha | OD2 | 1966 | Service Point |  | DescAG="Cuenca";"OD2";
Madrid Centro | Madrid Centro | Madrid Centro | OD2 | 1940 | OD |  | DescAG="Madrid Centro";"OD2";
Madrid Sur Pinto | Pinto | Madrid Centro | OD2 | 1942 | Service Point |  | DescAG="Madrid Sur Pinto";"OD2";
Toledo | Toledo | Madrid Centro | OD2 | 1959 | Sales Office |  | DescAG="Toledo";"OD2";
Madrid Norte | Madrid Norte | Madrid Norte | OD2 | 1941 | Branch | Las Rozas | DescAG="Madrid Norte";"OD2";
Alcalá de Henares | Alcalá | Madrid Norte | OD2 | 1967 | Service Point |  | DescAG="Alcalá de Henares";"OD2";
Pamplona | Pamplona | Navarra / La Rioja | OD2 | 1915 | Branch |  | DescAG="Pamplona";"OD2";
La Rioja | La Rioja | Navarra / La Rioja | OD2 | 1916 | Sales Office |  | DescAG="La Rioja";"OD2";
Albacete | Albacete | Alicante | OD3 | 1935 | Sales Office |  | DescAG="Albacete";"OD3";
Alicante | Alicante | Alicante | OD3 | 1937 | Branch |  | DescAG="Alicante";"OD3";
Murcia | Murcia | Alicante | OD3 | 1938 | Sales Office |  | DescAG="Murcia";"OD3";
Gerona | Gerona | Cataluña Norte | OD3 | 1925 | Service Point |  | DescAG="Gerona";"OD3";
Lerida | Lérida | Cataluña Norte | OD3 | 1927 | Service Point |  | DescAG="Lerida";"OD3";
Vallés | Vallés | Cataluña Norte | OD3 | 1929 | Sales Office |  | DescAG="Vallés";"OD3";
Mataró | Maresme | Cataluña Norte | OD3 | 1930 | Branch | Maresme/ Cataluña Norte | DescAG="Mataró";"OD3";
Barcelona | Barcelona | Cataluña Sur | OD3 | 1924 | Branch | Cataluña Sur | DescAG="Barcelona";"OD3";
Tarragona | Tarragona | Cataluña Sur | OD3 | 1926 | Sales Office |  | DescAG="Tarragona";"OD3";
Baix Llobregat | Baix Llobregat | Cataluña Sur | OD3 | 1932 | Service Point | Hospitalet | DescAG="Baix Llobregat";"OD3";
Valencia | Valencia | Levante | OD3 | 1933 | OD |  | DescAG="Valencia";"OD3";
Gandía | Gandía | Levante | OD3 | 1934 | Service Point |  | DescAG="Gandía";"OD3";
Castellón | Castellón | Levante | OD3 | 1936 | Sales Office |  | DescAG="Castellón";"OD3";
Baleares | Palma de Mallorca | Levante | OD3 | 1939 | Sales Office | Palma de Mallorca | DescAG="Baleares";"OD3";
Manresa | Manresa |  | OD3 | 1931 | (Closed) |  | DescAG="Manresa";"OD3";
Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú |  | OD3 |  | (Closed) |  | DescAG="Vilanova i la Geltrú";"OD3";
Sevilla | Sevilla | Andalucía Occidental | OD4 | 1946 | OD |  | DescAG="Sevilla";"OD4";
Huelva | Huelva | Andalucía Occidental | OD4 | 1947 | Sales Office |  | DescAG="Huelva";"OD4";
Córdoba | Córdoba | Andalucía Occidental | OD4 | 1948 | Sales Office |  | DescAG="Córdoba";"OD4";
Jerez de la Frontera | Jerez | Andalucía Occidental | OD4 | 1951 | Sales Office | Jerez | DescAG="Jerez de la Frontera";"OD4";
Granada | Granada | Andalucía Oriental | OD4 | 1945 | Branch |  | DescAG="Granada";"OD4";
Jaén | Jaén | Andalucía Oriental | OD4 | 1949 | Sales Office |  | DescAG="Jaén";"OD4";
Almería | Almería | Andalucía Oriental | OD4 | 1950 | Sales Office |  | DescAG="Almería";"OD4";
Tenerife | Tenerife | Canarias | OD4 | 1922 | Branch |  | DescAG="Tenerife";"OD4";
Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias | OD4 | 1923 | Sales Office | Las Palmas | DescAG="Las Palmas de Gran Canaria";"OD4";
Costa del Sol | Málaga | Málaga | OD4 | 1943 | Branch | Málaga | DescAG="Costa del Sol";"OD4";
Málaga | Málaga | Málaga | OD4 | 1943 | Branch |  | DescAG="Málaga";"OD4";
Algeciras | Algeciras | Málaga | OD4 | 1953 | Service Point |  | DescAG="Algeciras";"OD4";
Marbella | Marbella | Málaga | OD4 | 1954 | Sales Office |  | DescAG="Marbella";"OD4";
Axarquía | La Axarquía |  | OD4 | 1944 | (Closed) |  | DescAG="Axarquía";"OD4";
Cádiz | Cádiz |  | OD4 | 1952 | (Closed) |  | DescAG="Cádiz";"OD4";
Torona | Central Madrid |  | Central Services | 62 | Central Services |  | DescAG="Torona";"Central Services";
Empresarium | Central Zaragoza |  | Central Services | 1963 | Central Services |  | DescAG="Empresarium";"Central Services";
Mantenimiento General | Central Zaragoza |  | Central Services | 1963 | Central Services |  | DescAG="Mantenimiento General";"Central Services";
SGM | SGM |  | Central Services |  | Central Services |  | DescAG="SGM";"Central Services";
Schindler, S.A. / KG | Varios |  | Central Services |  | Central Services | Varios | DescAG="Schindler, S.A. / KG";"Central Services";
DTD | DTD |  | EI/REP |  | Central Services |  | DescAG="DTD";"EI/REP";
DSP | DSP |  | TD |  | Central Services |  | DescAG="DSP";"TD";
Vitoria | Álava | País Vasco / Cantabria | OD1 | 1920 | Service Point | Álava | DescAG="Vitoria";"OD1";
Ponferrada | Ponferrada |  | OD1 | 1968 | (Closed) |  | DescAG="Ponferrada";"OD1";
Santiago de Compostela | Santiago de Compostela |  | OD1 | 19011 | (Closed) | 1 jefe de zona y 5 técnicos | DescAG="Santiago de Compostela";"OD1";
Avila | Avila |  | OD1 |  | (Closed) |  | DescAG="Avila";"OD1";
Soria | Soria |  | OD1 |  | (Closed) |  | DescAG="Soria";"OD1";
Zaragoza Sur/Oeste | Zaragoza | Aragón | OD2 | 1913 | Branch |  | DescAG="Zaragoza Sur/Oeste";"OD2";
Madrid | Madrid Centro | Madrid Centro | OD2 | 1940 | OD |  | DescAG="Madrid";"OD2";
Madrid Gran Sur | Pinto | Madrid Centro | OD2 | 1942 | Service Point |  | DescAG="Madrid Gran Sur";"OD2";
Madrid Sur | Pinto | Madrid Centro | OD2 | 1942 | Service Point |  | DescAG="Madrid Sur";"OD2";
Madrid Este | Madrid Este |  | OD2 |  | (Closed) |  | DescAG="Madrid Este";"OD2";
Madrid Oeste | Madrid Oeste |  | OD2 |  | (Closed) |  | DescAG="Madrid Oeste";"OD2";
Tudela | Tudela |  | OD2 |  | (Closed) |  | DescAG="Tudela";"OD2";
Plasencia | Plasencia |  | OD2 |  | (Closed) | Cáceres | DescAG="Plasencia";"OD2";
Teruel | Teruel |  | OD2 |  | (Closed) |  | DescAG="Teruel";"OD2";
Lérida | Lérida | Cataluña Norte | OD3 | 1927 | Service Point |  | DescAG="Lérida";"OD3";
Gandia | Gandía | Levante | OD3 | 1934 | Service Point |  | DescAG="Gandia";"OD3";
Ibiza | Ibiza | Levante | OD3 |  | (Closed) |  | DescAG="Ibiza";"OD3";
Jerez | Jerez | Andalucía Occidental | OD4 | 1951 | Sales Office | Jerez | DescAG="Jerez";"OD4";
Jaen | Jaén | Andalucía Oriental | OD4 | 1949 | Sales Office | Jaén | DescAG="Jaen";"OD4";
Las Palmas | Las Palmas | Canarias | OD4 | 1923 | Sales Office | Las Palmas | DescAG="Las Palmas";"OD4";
La Axarquía | La Axarquía |  | OD4 | 1944 | (Closed) |  | DescAG="La Axarquía";"OD4";
Gibraltar | Gibraltar |  | OD4 |  | (Closed) |  | DescAG="Gibraltar";"OD4";
Melilla | Melilla |  | OD4 |  | (Closed) |  | DescAG="Melilla";"OD4";
Açores | Açores |  | OD5 | 5794 | Branch |  | DescAG="Açores";"OD5";
Algarve | Algarve |  | OD5 | 5785 | Sales Office |  | DescAG="Algarve";"OD5";
Braga | Braga |  | OD5 | 5783 | Sales Office |  | DescAG="Braga";"OD5";
Coimbra | Coimbra |  | OD5 | 5784 | Sales Office |  | DescAG="Coimbra";"OD5";
Sucursal Centro | DR Centro |  | OD5 | 5797 | Branch |  | DescAG="Sucursal Centro";"OD5";
Sucursal Lisboa | Lisboa |  | OD5 | 5788 | Branch | Agencia Lisboa Centro | DescAG="Sucursal Lisboa";"OD5";
Porto Sucursal Norte | DR Norte |  | OD5 | 5786 | Branch |  | DescAG="Porto Sucursal Norte";"OD5";
Sucursal Sul | DR Sul |  | OD5 | 5782 | Branch |  | DescAG="Sucursal Sul";"OD5";
Lisboa | Lisboa Norte |  | OD5 | 5790 | Sales Office | Agencia Lisboa Norte | DescAG="Lisboa";"OD5";
Madeira | Madeira |  | OD5 | 5793 | Sales Office |  | DescAG="Madeira";"OD5";
Porto | Maia |  | OD5 | 5787 | Sales Office |  | DescAG="Porto";"OD5";
Funchal | Madeira |  | OD5 | 5793 | Sales Office |  | DescAG="Funchal";"OD5";
Ponta Delgada | Açores |  | OD5 | 5794 | Branch |  | DescAG="Ponta Delgada";"OD5";
Braga | Braga |  | OD5 | 5783 | Sales Office |  | DescAG="Braga ";"OD5";
Lisboa Speciais | Lisboa |  | OD5 | 5796 | Service Point | Service Point Speciais | "No Aplica")

## ANÁLISIS
Equipo | Hermético | Eq. Con detecc. Fugas | Refrigerante | Carga (Kg) | PCA1 | tEqCO2 | Control de fugas (cada X meses)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
1PCA (Potencial de calentamiento atmosférico) obtenidos de la Oficina Española de Cambio Climático junio 2022 v21.

## PCA
GASES REFRIGERANTES CLIMATIZACIÓN / REFRIGERACIÓN
HFC-23 | 12400
HFC-32 | 677
HFC-41 | 116
HFC-125 | 3170
HFC-134 | 1120
HFC-134a | 1300
HFC-143 | 328
HFC-143a | 4800
HFC-152 | 16
HFC-152a | 138
HFC-161 | 4
HFC-227ea | 3350
HFC-236cb | 1210
HFC-236ea | 1330
HFC-236fa | 8060
HFC-245ca | 716
HFC-245fa | 858
HFC-365mfc | 804
HFC-43-10mee | 1650
R-404A | 3943
R-407A | 1923
R-407B | 2547
R-407C | 1624
R-407F | 1674
R-410A | 1924
R-410B | 2048
R-413A | 1945
R-417A | 2127
R-417B | 2742
R-422A | 2847
R-422D | 2473
R-424A | 2212
R-426A | 1371
R-427A | 2024
R-428A | 3417
R-434A | 3075
R-437A | 1639
R-438A | 2059
R-442A | 1754
R-449A | 1282
R-452A | 1945
R-453A | 1636
R-507A | 3985
Otros

## Fluidos refrigerantes
(CE) Reglamento 517/2014
| tEqCO2 | Meses entre revisiones
Reglamentación general | 0 | N/A
| 5 | 12
| 50 | 6
| 500 | 3
Hermético | 10 | N/A
Equipo de detec. fugas | Sí | 2
| No | 1
(CE) Reglamento 517/2014
|  |  |  | tEqCO2 | Meses entre revisiones
|  |  | Reglamentación general | 0 | N/A
|  |  |  | 5 | 12
|  |  |  | 50 | 6
|  |  |  | 500 | 3
|  |  | Hermético | 10 | N/A
|  |  | Equipo de detec. fugas | Sí | 2
|  |  |  | No | 1

## años DO1 (hidden)
DO | Oficina | Equipo | Año instalación | Potencia Frío (Kw) | Potencia calor (Kw) | Columna1
DO1 | Burgos | Mitsubishi MX23D-68VA | 2013 | 6.8 | 8.6
DO1 | Burgos | Mitsubishi SUZ-K35VA4 | 2013 | 3.5 | 4.2
DO1 | Burgos | Mitsubishi PUHZ-P140KHA 1 | 2013 | 14 | 16
DO1 | Burgos | Mitsubishi PUHZ-P140KHA 2 | 2013 | 14 | 16
DO1 | Burgos | Mitsubishi PUHZ-P140KHA 3 | 2013 | 14 | 16
DO1 | Coruña | Mitsubishi FDURP 508H 11000frig/h | 2008 | 13 | 14.2 | No lo van a hacer porque se cambian de oficina a final del 2019
DO1 | Gijón | Clima Roca York Mod. BCHO 94 AG/BLI104 | 2008 | 8 | 8.5
DO1 | Gijón | Clima Roca York Mod. BCHO 104 AG/BLI104 | 2008 | 12.8 | 13.6
DO1 | Gijón | Clima Roca York Mod. BCHO50AG/DBH550FB 1 | 2008 | 4.1 | 4.5
DO1 | Gijón | Clima Roca York Mod. BCHO50AG/DBH550FB 2 | 2008 | 4.1 | 4.5
DO1 | León | Caldera Energy TOP W 70 | 2009 | 0 | 65.9
DO1 | Lugo | HITACHI RAC-50NPA 16B2921089 | 2016 | 5 | 6.2
DO1 | Lugo | HITACHI RAS-3HVNP1E | 2016 | 7.1 | 8
DO1 | Oviedo | Olimpia splendid 11SFHE 2170D5290256 | 2004 | 2.6 | 0
DO1 | Oviedo | Olimpia splendid 11SFHE 2170D5290262 | 2004 | 2.6 | 0
DO1 | Oviedo | Olimpia splendid 11SFHE 2170D529254 | 2004 | 2.6 | 0
DO1 | Oviedo | Olimpia splendid 11SFHE 2170D529255 | 2004 | 2.6 | 0
DO1 | Oviedo | Pannasonic CS-MVG103KE 104623671 | 2003 | 2.25 | 2.6
DO1 | Oviedo | Pannasonic CS-MVG103KE G104623670 | 2003 | 2.25 | 2.6
DO1 | Oviedo | Caldera- Modelo Roca novanox28/28F | 2010 | N/A | 24.000 KCA y 28 W.
DO1 | País Vasco | General AOG54UJBMR | 2008 | 14 | 16.5
DO1 | País Vasco | Hitachi RAS 5FSVG | 2004 | 12.5 | 14
DO1 | Salamanca | GENERAL MOD. AOG 12USAJL | 2007 | 3.5 | 4
DO1 | Salamanca | GENERAL MOD. AOG25UNANL N° de Serie E010193 | 2007 | 7 | 7.7
DO1 | Salamanca | GENERAL MOD. AOG30UNBWL N° de Serie T008735 | 2007 | 8.4 | 9.5
DO1 | Salamanca | GENERAL MOD. AOH 12USCC | 2007 | 3.25 | 3.95
DO1 | Santander | Hitachi RAS-12HNP | 2016 | 30 | 33.5
DO1 | Valladolid | Hitecsa ACVBZ-1602 | 2008 | 20.7 | 18.77
DO1 | Valladolid | Mitsubishi MSZ-HJ50VA | 2014 | 5 | 5.4
DO1 | Valladolid | MITSUBISHI PLA-SP-BA SERIES | 2014 | 7.1 | 8
DO1 | Vigo | RKXYQ8T 1 VRV IV Outdoor for Indoor (SB.RKXYQ-T) | 2018 | 22.5 | 25

## años DO2 (hidden)
DO | Oficina | Equipo | Año instalación | Potencia Frío (Kw) | Potencia calor (Kw)
DO2 | Badajoz | Mitsubishi MSH12RV | 2001 | 3.4 | 4
DO2 | Badajoz | Mitsubishi MSH18RV | 2001 | 5.1 | 5.4
DO2 | Badajoz | Mitsubishi MSH24NV | 2001 | 6 | 6.2
DO2 | Badajoz | Mitsubishi PEH-8MYC | 2001 | 22 | 22
DO2 | Cáceres | Carrier 38MHJ211 | 2002 | 5.4 | 5.75
DO2 | Cáceres | Carrier 38YL18 1 | 2002 | 4.79 | 5.1
DO2 | Cáceres | Carrier 38YL18 2 | 2002 | 4.79 | 5.1
DO2 | Ciudad Real | SAMSUNG DVM S ECO AM80MXMDGH/EU | 2017 | 22.5 | 25
DO2 | Huesca | LG S09AW | 2006 | 3.6 | 5
DO2 | Huesca | LG S18AW | 2006 | 5.28 | 6.07
DO2 | La Rioja | Daikin RZQSEG 125L (Interior FDQSE 125AP) | 2017 | 12 | 13.5
DO2 | La Rioja | LG FM21AH.UE3 | 2017 | 7.33 | 7.77
DO2 | Madrid Centro | DAIKIN 2MXS50H | 2017 | 5 | 5.6
DO2 | Madrid Centro | Fujitshu General Condensadora (Almacén) AOG30RBJL | 2011 | 8.8 | 9.1
DO2 | Madrid Centro | Hitecsa ACVBZ-3002 | 2011 | 86.5 | 91.5
DO2 | Madrid Centro | General AOG-18 Ui2F 1 | 2011 | 5.4 | 6.8
DO2 | Madrid Centro | General AOG-18 Ui2F 2 | 2011 | 5.4 | 6.8
DO2 | Madrid Norte | Habrá una instalación térmica en las nuevas oficinas, proporcionar datos a principios del año 2019
DO2 | Pamplona | Mitsubishi Electric MXZ8A140 (int MLZ-KA-VA) 1 | 2011 | 14 | 16
DO2 | Pamplona | Mitsubishi Electric MXZ8A140 (int MLZ-KA-VA) 2 | 2011 | 14 | 16
DO2 | Pamplona | Mitsubishi Electric MXZ8A140 (int MLZ-KA-VA) 3 | 2011 | 14 | 16
DO2 | Toledo | Daikin RX35-JV1B | 2010 | 3.3 | 3.5
DO2 | Toledo | FUJI Electric RSW-147R | 2002 | 4 | 4.8
DO2 | Toledo | GENERAL AUG36L | 2016 | 8.6 | 9.632
DO2 | Zaragoza | Hitecsa CCVB + ECVB-1402 | 2002 | 74.4 | 78.4
DO2 | Zaragoza | Hitecsa CCVB + ECVB-751 | 2002 | 22.1 | 23.3
DO2 | Zaragoza | Toshiba RAV-SM564A TP-E + RAV-SM564 MUTE | 2015 | 5 | 5.6
DO2 | Cuenca | Mitsubish Electric | 2001 | 3.4 | 4
DO2 | Cuenca | Mitsubish Electric | 2001 | 3.4 | 4
DO2 | Cuenca | Mitsubish Electric | 2001 | 7.7 | 8.4

## años DO3 (hidden)
DO | Oficina | Equipo | Año instalación | Potencia Frío (Kw) | Potencia calor (Kw)
DO3 | Albacete | Ciatesa, aire-aire compacto horizontal IL-80 | 2003 | 18.9 | 19.4
DO3 | Alicante | Hitecsa RXCB 1201 | 2000 | 51.5 | 49.6
DO3 | Alicante | Panasonic CU80C52HP (CS80E95JP) 1 | 2000 | 51.5 | 49.6
DO3 | Alicante | Panasonic CU80C52HP (CS80E95JP) 2 | 2000 | 51.5 | 49.6
DO3 | Baleares | Carrier 40BZO84A9M | 2009 | 19.7 | 25
DO3 | Baleares | Fujitsu AOH12RSGC | 2009 | 3.4 | 3.9
DO3 | Baleares | Fujitsu AOH9RSEC | 2009 | 2.7 | 3.3
DO3 | Castellón | Fujitsu-AOYG36LRLE | 2014 | 9.4 | 11.2
DO3 | Castellón | Mitsubishi PUH-4YKSA | 2002 | 9.5 | 10.7
DO3 | Castellón | Mitsubishi PUH-P71VHA | 2001 | 7.1 | 8
DO3 | Mataró | Mitsubishi Electric MXZ-5D102VA Exterior Axial | 2015 | 10.2 | 10.5
DO3 | Murcia | Hitecsa CCVBZ/ECVB 1001 | 2002 | 29.7 | 31.7
DO3 | Tarragona | Mitsubishi Electric 8G01102 1 | 2008 | 13.6 | 16
DO3 | Tarragona | Mitsubishi Electric 8G01102 2 | 2008 | 13.6 | 16
DO3 | Valencia | Mitsubishi PUHZ-P100VHA2 | 2009 | 10 | 11.5
DO3 | Valencia | Mitsubishi PUHZ-RP50VHA3 1 | 2009 | 5 | 6
DO3 | Valencia | Mitsubishi PUHZ-RP50VHA3 2 | 2009 | 5 | 6
DO3 | Valencia | Mitsubishi PUHZ-P250YHA 1 | 2009 | 25 | 27
DO3 | Valencia | Mitsubishi PUHZ-P250YHA 2 | 2009 | 25 | 27
DO3 | Valencia | Mitsubishi PUHZ-P250YHA 3 | 2009 | 25 | 27
DO3 | Vallés | Hitachi RACS-8-HNPE | 2018 | 20 | 22.4
DO3 | Girona | MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP50BA | 2013 | 5.5 | 6
DO3 | Girona | MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP50BA | 2013 | 5.5 | 6
DO3 | Girona | MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP50BA | 2013 | 5.5 | 6
DO3 | Girona | MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP50BA | 2013 | 5.5 | 6
Note on D13: María José Varela Pérez: Año fabricación de la máquina, desconocemos año de la instalación

## años DO4 (hidden)
DO | Oficinas | Equipo | Año de instalación | Potencia (Kw) Frio | Potencia (Kw) Calor
DO4 | Algeciras | FUJITSU AOYB24LALL | 2003 | 7.1 | 8
DO4 | Almería | Cassette Fujitsu AUY 100 UiA-LR 1 | 2015 | 10 | 11.2
DO4 | Almería | Cassette Fujitsu AUY 100 UiA-LR 2 | 2015 | 10 | 11.2
DO4 | Almería | Cassette Fujitsu AUY 100 UiA-LR 3 | 2015 | 10 | 11.2
DO4 | Almería | Cassette Fujitsu AUY 35 UiA-LV | 2015 | 3.5 | 4.1
DO4 | Córdoba | LG UT18 NEC (interior)/ LG UU18 UEC | 2009 | 5.2 | 5.8
DO4 | Córdoba | LG UT18 NQD (interior)/ LG UU18W UED | 2009 | 5.5 | 6.05
DO4 | Córdoba | HITACHI MODELO RAS-10HNE/RPI- 10 FSNE | 2009 | 9.77 | 8.83
DO4 | Granada | Bomba de calor Carrier 70kW modelo 38PZ07589F | 2006 | 72.58 | 83.06
DO4 | Granada | PUHZ-RP71VHA2, marca MITSUBISHI | 2006 | 7.1 | 8.4
DO4 | Granada | Fujitsu | 2007 | 3 | 3
DO4 | Huelva | Mitsubishi Electric modelo MSZ-DM35VA | 2017 | 3.15 | 3.5
DO4 | Huelva | Mitsubishi Electric modelo MSH-A18WV | 2005 | 5.1 | 5.3
DO4 | Huelva | Mitsubishi Electric modelo PUH-P2.5VGAA 1 | 2005 | 2.77 | 2.68
DO4 | Huelva | Mitsubishi Electric modelo PUH-P2.5VGAA 2 | 2005 | 2.77 | 2.68
DO4 | Jaén | CASETTE HACER AU182ACERA 1 | 2009 | 5 | 5.2
DO4 | Jaén | CASETTE HACER AU182ACERA 2 | 2009 | 5 | 5.2
DO4 | Jaén | SPLIT SUANIER DUVAL 17-035 NWI | 2015 | 3.5 | 4
DO4 | Jaén | CASETTE KAYSUN KUE-18HVN | 2002 | 4.5 | 4.5
DO4 | Jerez | RASC-8HNPE | 2017 | 20 | 22.5
DO4 | Las Palmas | GENERAL AJGA126 | 2011 | 40 | N/A
DO4 | Málaga | DAIKIN RXYQ12T7Y1B | 2014 | 33.5 | 33.5
DO4 | Marbella | HITACHI RAS-10FSNM | 2015 | 7.88 | 7.03
DO4 | Sevilla | Hitecsa modelo WPHBZ 1201 1 | 2010 | 40.5 | 49.6
DO4 | Sevilla | Hitecsa modelo WPHBZ 1201 2 | 2010 | 40.5 | 49.6
DO4 | Sevilla | Hitecsa modelo WPHBZ 401 1 | 2010 | 13.4 | 15.8
DO4 | Sevilla | Hitecsa modelo WPHBZ 401 2 | 2010 | 13.4 | 15.8
DO4 | Sevilla | Hitecsa modelo WPHBZ 251 1 | 2010 | 8.1 | 9.6
DO4 | Sevilla | Hitecsa modelo WPHBZ 251 2 | 2010 | 6.4 | 7.6
DO4 | Tenerife | UNIDAD EXTERIOR R125 DAIKIN TIPO SKY AIR | 2008 | 12.5 | N/A
DO4 | Tenerife | 4MKS75D/E UNIDAD EXTERIOR S/F MULTISPLIT 4x1 | 2008 | 8.5 | N/A

## Oficinas (hidden)
Nombre BBDD
DC
DEF
PLM IE
PLM IE MAN
PLM IE MOD
PLM NI
DRH
PRL
DCT
DCS
DO
MDC SW
MDCSW
Oviedo
Gijón
Coruña
Lugo
Vigo
Orense
Pontevedra
León
Salamanca
Zamora
Valladolid
Palencia
Burgos
País Vasco
San Sebastián
Alava
Santander
Aviles
Santiago
Segovia
Zaragoza
Huesca
Badajoz
Extremadura
Cáceres
Ciudad Real
La Mancha
Cuenca
Madrid Centro
Madrid Sur Pinto
Toledo
Madrid Norte
Alcalá de Henares
Pamplona
La Rioja
Albacete
Alicante
Murcia
Gerona
Lerida
Vallés
Mataró
Barcelona
Tarragona
Baix Llobregat
Valencia
Gandía
Castellón
Baleares
Manresa
Vilanova i la Geltrú
Sevilla
Huelva
Córdoba
Jerez de la Frontera
Granada
Jaén
Almería
Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Costa del Sol
Málaga
Algeciras
Marbella
Axarquía
Cádiz
Torona
Empresarium
Mantenimiento General
SGM
Schindler, S.A. / KG
DTD
DSP
Vitoria
Ponferrada
Santiago de Compostela
Avila
Soria
Zaragoza Sur/Oeste
Madrid
Madrid Gran Sur
Madrid Sur
Madrid Este
Madrid Oeste
Tudela
Plasencia
Teruel
Lérida
Gandia
Ibiza
Jerez
Jaen
Las Palmas
La Axarquía
Gibraltar
Melilla
Açores
Algarve
Braga
Coimbra
Sucursal Centro
Sucursal Lisboa
Porto Sucursal Norte
Sucursal Sul
Lisboa
Madeira
Porto
Funchal
Ponta Delgada
Braga
Lisboa Speciais